## DER Settings
PARAMETER | VALUE
NP_P_MAX-SS
NP_P_MAX_OVER_PF-SS
NP_OVER_PF-SS
NP_P_MAX_UNDER_PF-SS
NP_UNDER_PF-SS
NP_VA_MAX-SS
NP_Q_MAX_INJ-SS
NP_Q_MAX_ABS-SS
NP_P_MAX_CHARGE-SS
NP_APPARENT_POWER_CHARGE_MAX-SS
NP_AC_V_NOM-SS
AP_LIMIT_ENABLE-SS | ENABLED
AP_LIMIT-SS | 1
ES_PERMIT_SERVICE-SS | ENABLED
ES_V_LOW-SS | 1
ES_V_HIGH-SS | 1
ES_F_LOW-SS | 1
ES_F_HIGH-SS | 1
ES_DELAY-SS | 1
ES_RANDOMIZED_DELAY-SS | 1
ES_RAMP_RATE-SS | 1
CONST_PF_MODE_ENABLE-SS | ENABLED
CONST_PF_EXCITATION-SS | ABS
CONST_PF-SS | 1
CONST_Q_MODE_ENABLE-SS | DISABLED
CONST_Q-SS
QV_MODE_ENABLE-SS | DISABLED
QV_VREF-SS
QV_VREF_AUTO_MODE-SS
QV_VREF_TIME-SS
QV_CURVE_V2-SS
QV_CURVE_Q2-SS
QV_CURVE_V3-SS
QV_CURVE_Q3-SS
QV_CURVE_V1-SS
QV_CURVE_Q1-SS
QV_CURVE_V4-SS
QV_CURVE_Q4-SS
QV_OLRT-SS
QP_MODE_ENABLE-SS | DISABLED
QP_CURVE_P3_GEN-SS
QP_CURVE_P2_GEN-SS
QP_CURVE_P1_GEN-SS
QP_CURVE_P1_LOAD-SS
QP_CURVE_P2_LOAD-SS
QP_CURVE_P3_LOAD-SS
QP_CURVE_Q3_GEN-SS
QP_CURVE_Q2_GEN-SS
QP_CURVE_Q1_GEN-SS
QP_CURVE_Q1_LOAD-SS
QP_CURVE_Q2_LOAD-SS
QP_CURVE_Q3_LOAD-SS
PV_MODE_ENABLE-SS | ENABLED
PV_CURVE_V1-SS | 1
PV_CURVE_P1-SS | 1
PV_CURVE_V2-SS | 1
PV_CURVE_P2-SS | 1
PV_OLRT-SS | 1
OV2_TRIP_V-SS | 1
OV2_TRIP_T-SS | 1
OV1_TRIP_V-SS | 1
OV1_TRIP_T-SS | 1
UV1_TRIP_V-SS | 1
UV1_TRIP_T-SS | 1
UV2_TRIP_V-SS | 1
UV2_TRIP_T-SS | 1
OF2_TRIP_F-SS | 1
OF2_TRIP_T-SS | 1
OF1_TRIP_F-SS | 1
OF1_TRIP_T-SS | 1
UF1_TRIP_F-SS | 1
UF1_TRIP_T-SS | 1
UF2_TRIP_F-SS | 1
UF2_TRIP_T-SS | 1
PF_DBOF-SS | 1
PF_DBUF-SS | 1
PF_KOF-SS | 1
PF_KUF-SS | 1
PF_OLRT-SS | 1
MC_HVRT_V1-SS
MC_LVRT_V1-SS